Приложение № 1

к Контракту № ____________

от «___» ___________ 202_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по подключению систем пожарной сигнализации на объектах защиты к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, и проверка прохождения дублирующих сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (выезд на объект с целью установления (выявления) соответствия объектовой системы передачи извещений о пожаре выданным техническим требованиям к оборудованию, установленному на объекте защиты)

Общие положения:

| № п/п | Наименование показателя | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | _________________________________. |
| 2 | Наименование работы | - Работа по подключению систем пожарной сигнализации на объектах защиты к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, и проверка прохождения дублирующих сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (выезд на объект с целью установления (выявления) соответствия объектовой системы передачи извещений о пожаре выданным техническим требованиям к оборудованию, установленному на объекте защиты) |
| 3 | Место оказания работы | -г. Москва, __________________. |
| 4 | Сроки оказания работы | 45 (сорок пять) рабочих дней |
| 5 | Объем работ | - Проверка реализации Заказчиком Технических требований к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой станции пожарной сигнализации на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец–Мониторинг» Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы (далее – Технические требования) в полном объеме. - Проверка качества монтажных работ. - Проверка прохождения сигнала (соответствие данных, скорость). - Проверка наличия резервного питания комплекса подключения. |
| 6. | Документация, предоставляемая Заказчиком | 1.Действующие Технические требования. 2. Паспорта и сертификаты на оборудование. 3. Проектная документация. |
| 7 | Отчетная документация | Акт проверки работоспособности подключения Комплекса пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг» |

| Заказчик: _______________________________ ___________________/_____________/ м.п. | Подрядчик: _______________________________ ___________________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |