Приложение № 1
к Контракту № ____________
от «___» ___________ 202_г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по подключению систем пожарной сигнализации на объектах защиты к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, и проверка прохождения дублирующих сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (выезд на объект с целью установления (выявления) соответствия объектовой системы передачи извещений о пожаре выданным техническим требованиям к оборудованию, установленному на объекте защиты)

[bookmark: __DdeLink__902_1907932858]                                                                       Общие положения:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Содержание требований

	1
	Заказчик
	_________________________________. 

	2
	Наименование работы
	Работа по подключению систем пожарной сигнализации на объектах защиты к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, и проверка прохождения дублирующих сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (выезд на объект с целью установления (выявления) соответствия объектовой системы передачи извещений о пожаре выданным техническим требованиям к оборудованию, установленному на объекте защиты)

	3
	Место оказания работы
	-г. Москва, __________________.

	4
	Сроки оказания работы
	45 (сорок пять) рабочих дней

	5
	Объем работ
	1. Проверка реализации Заказчиком Технических требований к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой станции пожарной сигнализации на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец–Мониторинг» Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы (далее – Технические требования) в полном объеме.
2. Проверка качества монтажных работ.
3. Проверка прохождения сигнала (соответствие данных, скорость).
4. Проверка наличия резервного питания комплекса подключения.

	6.
	Документация, предоставляемая Заказчиком
	1.Действующие Технические требования.
2. Паспорта и сертификаты на оборудование.
[bookmark: _GoBack]3. Проектная документация.

	7
	Отчетная документация
	Акт проверки работоспособности подключения Комплекса пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг»



	Заказчик:
_______________________________


___________________/_____________/
м.п.
	Подрядчик:
_______________________________ 


___________________/_____________/
м.п.



